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	ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СУБП

Т. 02 / 973 2767,  02/ 973 2370

green.measuring@gmail.com



 
 
[bookmark: _GoBack]Чл. 14 д от Наредба № 16 	 	 	 	До „ГРИЙН МЕЖЪРИНГ ЛАБОРАТОРИ” ООД  
 	 	 	 	 	 	 	гр. София, ул. Поручик Неделчо Бончев №3 
 
З А Я В Л Е Н И Е No…………………../ ………………………
за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, 
съответстващи на Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини  
 
Заявител (собственик на бензиностанция): ………………………………………………………………………………………………………….
 
Адрес на заявителя (тел., факс, е-mail):  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Адрес на обекта: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Лице за контакти: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Производител: ………………………………………………………….                                   Тип:…………………………………………………….. 

Сериен номер: ………………………………………………………….                                   Брой пистолети: ………….. бр. 
За извършване на проверка на вградената в бензиноколонката система за УБП е необходимо: 
   Наличие на инструкция на производителя с данни за настройка и проверка на системата за УБП. 
 
   Наличие на постоянно фиксирана табела или стикер с данни за идентификация и настройка от значение за измерването (импулсен фактор на бензиноколонката, корекционен фактор, номер на сертификата на вградената система за улавяне на бензинови пари и т.н.), както и информация за дата и извършилия инсталиране или модификация на вградената система за улавяне на бензинови пари. 
 
Х   Сертификат № ………………………………………….. за изпитване и съответствие на вградената система за улавяне на бензиновите пари с европейски или национални технически стандарти. Копие на сертификата се прилага към заявлението. 
 
   Осигурено присъствие на сервизен техник, оторизиран да манипулира с управляващата електроника на бензиноколонката и вградената система за улавяне на бензиновите пари. 
 
 
Вид на системата за УБП:   
Х Система за УБП без система за автоматично следене        
Корекционен фактор k (както е посочен в сертификата) ………………………..
Метод на проверката - …………………………………………………………………………………..
За прилагане на сух метод (чрез симулиран бензинов поток) е необходим подходящ порт за комуникация на използвания при проверката еталон на БИМ (ползващ интерфейсен кабел RS 232 – 9 пина) с управляващата електроника на вградената система за УБП.  
 Система за автоматично следене (мониторинг) на УБП 
Метод на проверката при автоматично следене - чрез симулиране на грешка при самодиагностиката или съгласно инструкция на производителя. 
Причина за проверката:  [  ] при пускане в експлоатация                     [  ] периодична                   [  ] след ремонт 
Начин на плащане:  [  ] в брой на място на проверката              [  ] по банков път 
 
 
Дата: …………………………………                             	Име, фамилия, подпис и печат на заявителя: ......................... 
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